**2022年3号楼照明改造项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **品牌** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 1900 |  |  |  | 3、4、6层实训室照明安装 |
| 2 | 铝灯罩（含吊杆灯头） | 19寸 | 套 | 41 |  |  |  |
| 3 | 铝头罩 | 19寸 | 个 | 22 |  |  |  |
|  | 灯头 | E27 | 个 | 22 |  |  |  |
| 4 | 四位开关 | 国标 | 个 | 12 |  |  |  |
| 5 | LED灯泡 | 65W，E27 | 个 | 63 |  |  |  |
| 6 | 应急灯 | 双灯头 | 台 | 6 |  |  |  | 楼梯口应急照明线路安装 |
| 7 | 安全出口 | 带蓄电功能 | 个 | 12 |  |  |  |
| 8 | 二三插 | 国标 | 个 | 13 |  |  |  |
| 9 | 电线 | 1.5平方 | 米 | 200 |  |  |  |
| 10 | 施工费用 | 含配件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | **合计:** | | | | | |  | |

单位名称（盖章）：

日 期：