**2024年粤菜师傅技能培训基地设施设备深度清洗服务项目（重招）报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **子项名称** | **计量单位** | **数量** | **价格** | **小计** | **备注** |
| 1 | **清洗运水烟罩清洗** | 米 | 32 |  |  | **二楼，32米(深度清洗)** |
| 2 | **清洗排油沟清洗** | 米 | 32 |  |  | **二楼，32米(深度清洗)** |
| 3 | **清洗抽油机托盘清洗** | 米 | 32 |  |  | **一二楼，须拆卸后清洗** |
| 4 | **清洗横烟管道清洗** | 米 | 32 |  |  | **一二楼，须深度清洗** |
| 5 | **清洗送风管道清洗** | 米 | 32 |  |  | **一二楼，清洗表面** |
| 6 | **风轮清洗** | 个 | 3 |  |  | **三楼，须拆除挡板清洗** |
| 7 | **风轮储油箱清洗** | 个 | 3 |  |  | **三楼，须拆除挡板清洗** |
| 8 | **净化器清洗** | 个 | 5 |  |  | **三楼，须拆卸后清洗** |
| 9 | **净化器储油箱清洗** | 个 | 5 |  |  | **三楼，深度清洗** |
| 10 | **排风管内面清洗** | 米 | 30 |  |  | **三楼，须进入管道内清洗** |
| 11 | **净化器，风轮箱托盘清洗** | 个 | 8 |  |  | **三楼，须拆卸后清洗** |
| 12 | **清洗炉灶工作台面、擦洗设备表面** | 项 | 1 |  |  | **一二楼，深度清洗** |
| 13 | **清洗厨房地面** | 项 | 1 |  |  | **一二楼，清洗表面** |
| 14 | **清洗厨房排水沟** | 项 | 1 |  |  | **一二楼，清洗表面** |
| 15 | **清洗厨房墙面** | 项 | 1 |  |  | **一二楼，清洗表面** |
| 16 | **清洗排风管道（格栅上面）** | 米 | 72 |  |  | **二楼，须切割开口深度清洗，修补烟管开口** |
| **合计** | | | | |  | |

单位名称（盖章）：

日 期：